# Приложение  N 1к приказу

# от  «__»________ 2021 г.

QR-код

# Проверочный лист (список контрольных вопросов)

для проведения контрольного (надзорного) мероприятия соблюдения жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами

государственная жилищная инспекция Брянской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

Приказ №         от «   »  _______ 2021 г.

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа)

| Вид государственного надзора | Жилищный надзор |
| --- | --- |
| Вид контрольного (надзорного) мероприятия |  |
| Дата заполнения проверочного листа |  |
| Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие |  |
| Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа |  |
| Наименование юридического лица, его ИНН и (или) ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его ИНН и (или) ОГРН индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя |  |
| Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа |  |
| Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия |  |
| Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист |  |
| Дополнительная информация |  |

Список контрольных вопросов:

| № п/п | Список вопросов, отражающих содержание обязательных требований (Формулировка из НПА) | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, устанавливающих обязательные требования (Пункт НПА) | Наименование показателя (Чем подтверждается выполнение обязательного требования) | Значение показателя (Да/нет/цифра/документ) | Способ подтверждения нарушения (Фото, видео, геолокация) | Вид субъекта/объекта, к которому применяется обязательное требование | Вывод о соблюдении обязательных требований (заполняется в ходе проверки) | Количественный показатель | Примечание | Требования об устранении нарушений, включенные в предписание | Срок устранения нарушения, установленный в предписании | Статья КоАП РФ / КоАП МО | Критерий выбора размера штрафа (Смягчающие, отягчающие обстоятельства, пр.) | Размер штрафа | Иная форма привлечения к административной ответственности | Признаки уголовного преступления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | да | нет | не применимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Соблюдение обязательных требований к управлению многоквартирными домами в части приема, хранения и передачи технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов. |
|  | Имеется ли в наличии техническая документация, связанная с управлением многоквартирным домом. В случае отсутствия одного или нескольких документов, входящих в состав технической документации на многоквартирный дом, приняты ли меры к восстановлению таких документов. Содержат ли документы актуальные сведения о составе и состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. | п.п. «а» п. 11 Положения о государственном жилищном надзоре, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 № 493 (далее по тексту – Положения № 493); пункт 21 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (далее по тексту – Правил № 416); п.24-27 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее по тексту – Правил № 491). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ от 0,3 до 0,5 ЮЛ от 3,0 до 5,0 Г от 0,1до 0,3 ДЛ от 0,3 до 0,5 ЮЛ от 3,0 до 5,0 |  |  |
| Соблюдение обязательных требований к соответствию устава |
|  | Содержит ли Устав ТСЖ сведения о его наименовании, включающем слова "товарищество собственников жилья", месте нахождения, предмете и целях его деятельности, порядке возникновения и прекращения членства в товариществе собственников жилья, составе и компетенции органов управления товарищества и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, составе и компетенции ревизионной комиссии (компетенции ревизора) товарищества, а также иные сведения, предусмотренные ЖК РФ. | ч. 2 ст. 135, ст. 20 ЖК РФ; п.п. «а» п. 11 Положения № 493. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Правильно ли определена в уставе компетенция общего собрания членов ТСЖ/ТСН и отнесены ли к ней: 1) внесение изменений в устав товарищества или утверждение устава товарищества в новой редакции; 2) принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 3) избрание членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора) товарищества и в случаях, предусмотренных уставом товарищества, также председателя правления товарищества из числа членов правления товарищества, досрочное прекращение их полномочий; 4) установление размера обязательных платежей и взносов членов товарищества; 5) утверждение порядка образования резервного фонда товарищества, иных специальных фондов товарищества (в том числе фондов на проведение текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) и их использования, а также утверждение отчетов об использовании таких фондов; 6) принятие решения о получении заемных средств, в том числе банковских кредитов; 7) определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности товарищества; 8) утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, отчета о выполнении такого плана; 8.1) утверждение смет доходов и расходов товарищества на год, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок); 8.2) утверждение годового отчета о деятельности правления товарищества; 8.3) утверждение заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества; 9) рассмотрение жалоб на действия правления товарищества, председателя правления товарищества и ревизионной комиссии (ревизора) товарищества; 10) принятие и изменение по представлению председателя правления товарищества правил внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, положения об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов товарищества, предусмотренных ЖК РФ, уставом товарищества и решениями общего собрания членов товарищества; 11) определение размера вознаграждения членов правления товарищества, в том числе председателя правления товарищества; 12) другие вопросы, предусмотренные ЖК РФ или иными федеральными законами. | ч. 2 ст. 145 ЖК РФ; п.10 и п.п. «а» п. 11 Положения № 493. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Правильно ли определена в уставе компетенция органов управления кооперативом. | Ст. 116, ст. 20 ЖК РФ; п.п. «а» п. 11 Положения № 493. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Соблюдение обязательных к управлению многоквартирными домами в части подготовки предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений |
|  | Подготовлены ли (оформлены) предложения по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием членов ТСЖ/ЖК/ЖСК на текущий год (и на предыдущий год) | п.п. «а» п. 11 Положения № 493; п.п. «в» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Сформирован ли годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на прошедший и текущий годы | п.п. «а» п. 11 Положения № 493; п.п. «В» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Предоставлены ли собственникам помещений в многоквартирном доме отчеты об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания собственников помещений. Обеспечивается ли прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме. | Ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. «з» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Соблюдение требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и пользующимся помещениями в многоквартирном доме и порядка начисления платы за содержание жилого помещения |
|  | Соблюден ли порядок определения размера платы за коммунальные услуги | ст.153,154,155, 157,159,160 и ч. 4 ст. 158 ЖК РФ; "Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)- далее Правил № 354 п. 29, 44 Правил № 306. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Соблюден ли порядок установления размера платы за содержание жилого помещения | ч. 4 ст. 158 ЖК РФ; п. 34, 36 Правил № 491. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Отвечают ли требованиям законодательства документы на оплату жилищных и коммунальных услуг и указанию информации, подлежащих отражению в данных документах | ч. 2 ст. 171, ч. 2, ч. 5 и ч. 6 ст. 155 ЖК РФ, п.п. «ж» п. 4 Правил № 416 Постановление Правительства МО от 20.09.2016 N 679/30 «Об утверждении формы Единого платежного документа для внесения платы за жилое помещение и предоставление коммунальных и иных услуг и Методических рекомендаций по ее заполнению» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Соблюдены ли требования к заключению договоров горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида. | ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; п.п. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Соблюдены ли требований к осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида | ч. 6.2 ст. 155 ЖК РФ; п.п. «ж» п. 4 Правил № 416; п. 6 постановления Правительства Российской Федерации 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Предоставляется ли потребителю, по его требованию, в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивается ли сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет. | ч. 2.2 ст. 161 ЖК РФ; п.п. «е» п. 31 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Предоставляется ли любому потребителю в течение 3 рабочих дней, со дня получения от него заявления, письменная информация за запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды. | ч. 2.2 ст. 161 ЖК РФ; п.п. «р» п. 31 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода). | ч. 1,2.1. – 2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 31 Правил № 354; п. 14 Приложения № 1 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.23 КоАП РФ |  | ДЛ – от 0,5 до 1,0; ЮЛ – от 5,0 до 10,0 |  |  |
|  | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению | ч. 1,2.1. – 2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "д" п. 4 Правил № 416); п.п. "а" п. 31 Правил № 354; п. 4 Приложения № 1 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.23 КоАП РФ |  | ДЛ – от 0,5 до 1,0; ЮЛ – от 5,0 до 10,0 |  |  |
|  | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению | ч. 1,2.1. – 2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 31 Правил № 354; п. 1 Приложения № 1 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.23 КоАП РФ |  | ДЛ – от 0,5 до 1,0; ЮЛ – от 5,0 до 10,0 |  |  |
|  | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по электроснабжению в жилом доме, жилом помещении | ч. 1, 2.1 - 2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 31 Правил № 354; п. 9 Приложения № 1 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.23 КоАП РФ |  | ДЛ – от 0,5 до 1,0; ЮЛ – от 5,0 до 10,0 |  |  |
| Соблюдение обязательных требований по содержанию газового оборудования |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования. | ч. 1 – 1.2.,2.1. – 2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме" № 290 (далее по тексту – Минимальный перечень № 290); п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п."а" п. 4; п. 6 и 7 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 9.23 КоАП РФ |  | Граждане – от 1,0 до 2,0; ДЛ – от 5,0 до 20,0; ЮЛ – от 40,0 до 100,0. |  |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, выработавшее нормативный срок службы. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимальный перечень № 290 п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 4; п. 9 Правил № 410. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.4 ст. 9.23 КоАП РФ |  | Граждане – от 1,0 до 2,0; ДЛ – от 5,0 до 20,0; ЮЛ – от 40,0 до 100,0 |  |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на замену внутридомового газового оборудования (ВДГО), выработавшего нормативный срок службы в случае, если нормативные сроки эксплуатации истекли и не продлены по результатам технического диагностирования ВДГО или если ВДГО признано не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования ВДГО. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 4; п. 10 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.4 ст. 9.23 КоАП РФ |  | Граждане – от 1,0 до 2,0; ДЛ – от 5,0 до 20,0; ЮЛ – от 40,0 до 100,0 |  |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор с лицензированной организацией на проверку, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 5 и 14 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 9.23 КоАП РФ |  | Граждане – от 1,0 до 2,0; ДЛ – от 5,0 до 20,0; ЮЛ – от 40,0 до 100,0. |  |  |
|  | Обеспечена ли периодичность проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования: - техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования: приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3года; - техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 года; - техническое обслуживание групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 месяца. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 21 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а"; "б"; «в», "е" п. 43; п. 46 Правил N 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.1 ст. 9.23 КоАП РФ |  | Граждане – от 1,0 до 2,0; ДЛ – от 5,0 до 20,0; ЮЛ – от 40,0 до 100,0. |  |  |
|  | Обеспечено ли выполнение минимального перечня работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 21 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; Приложение к Правилам № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.1 ст. 9.23 КоАП РФ |  | Граждане – от 1,0 до 2,0; ДЛ – от 5,0 до 20,0; ЮЛ – от 40,0 до 100,0. |  |  |
|  | Приняты ли меры по обеспечению доступа к внутридомовому газовому оборудованию (ВДГО), в т.ч. расположенному в жилом (нежилом) помещении, для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО. | ч. 1 – 1.2.,2.1. – 2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 21 Минимальный перечень № 290; п.п. "г" п. 42 Правил № 410; п.п. "б" п. 32 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.3 ст. 9.23 КоАП РФ |  | Граждане – от 1,0 до 2,0; ДЛ – от 5,0 до 20,0; ЮЛ – от 40,0 до 100,0. |  |  |
|  | Исправны ли вентканалы и дымоходы, оголовки дымовых и вентиляционных каналов, иных элементов системы вентиляции. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ п. 15 и 21 Минимальный перечень № 290; п. 5 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.1 ст. 9.23 КоАП РФ |  | Граждане – от 1,0 до 2,0; ДЛ – от 5,0 до 20,0; ЮЛ – от 40,0 до 100,0. |  |  |
|  | Осуществляются ли периодические (не реже 3 раз в год) проверки вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы, дымоходы. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 21 Минимальный перечень № 290; п. 5; п.п. "в" п. 12 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.1 ст. 9.23 КоАП РФ |  | Граждане – от 1,0 до 2,0; ДЛ – от 5,0 до 20,0; ЮЛ – от 40,0 до 100,0. |  |  |
|  | Имеются ли в наличии акты проверок и (при необходимости) прочистки дымоходов и вентиляционных каналов всех помещений, в которых установлены газовые приборы. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 21 Минимальный перечень № 290; п. 5 и п.п. "в", "г" п. 12 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.1 ст. 9.23 КоАП РФ |  | Граждане – от 1,0 до 2,0; ДЛ – от 5,0 до 20,0; ЮЛ – от 40,0 до 100,0. |  |  |
| Соблюдения обязательных требований по выполнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  | Соответствуют ли многоквартирные дома в процессе их эксплуатации установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии). | ст. 11 и 13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 261-ФЗ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ |  | ДЛ – от 5,0 до 10,0; Лица без обр. ЮЛ – от 10,0 до 15,0; ЮЛ – от 20,0 до 30,0. |  |  |
|  | Соблюдены ли требования о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. | ст.25 Закон № 261-ФЗ; Постановление Правительства Московской области от 15.12.2010 №1108/57 «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД на территории МО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ |  | ДЛ – от 5,0 до 10,0; Лица без обр. ЮЛ – от 10,0 до 15,0; ЮЛ – от 20,0 до 30,0. |  |  |
|  | Соблюдены ли требования о разработке и доведении лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах до сведения собственников помещений в многоквартирных домах. | ч. 1 – 1.2., 2. ст. 161 ЖК РФ; ст.12 Закон № 261-ФЗ; ст. 2 Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от 27.02.2017) "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 5 ст. 9.16 КоАП РФ |  | ДЛ – от 5,0 до 10,0; Лица без обр. ЮЛ – от 10,0 до 15,0; ЮЛ – от 20,0 до 30,0. |  |  |
| Соблюдение обязательных требований по содержанию придомовой территории в теплый период года |
|  | Проведены ли работы по оказанию услуг по уборке крылец и площадок перед входом в подъезды в теплый период года. | п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 25 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проведены ли работы по оказанию услуг по прочистке ливневой канализации в теплый период года. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 25 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли работы по оказанию услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов). | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проведены ли работы по оказанию услуг по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проведены ли работы по оказанию услуг по очистке систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков, и др.) | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проведены ли работы по оказанию услуг по проведению дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проведены ли работы по оказанию услуг по проведению дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проведены ли проверки технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами? При выявлении нарушений организуются ли работы (оказания услуг) по разработке контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальному обследованию и составлению плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 1 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проведены ли проверки состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - организуются ли работы по восстановлению работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 1 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проведены ли проверки соответствия нормативным требованиям температурно-влажностного режима в подвальных помещениях. При выявлении нарушений – проводится ли организация работ по устранению причин его нарушения. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проведены ли проверки технического состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проведены ли работы по принятию мер, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проведены ли работы по принятию мер, исключающие захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проведены ли работы, исключающие разрушение стенок приямков. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Приняты ли меры, обеспечивающие вентиляцию помещений подвалов. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществлен ли контроль состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, организовано ли выполнение работ по устранению выявленных неисправностей. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Организованы ли работы по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность освещения подвального помещении. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "б", "з", "л" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Организованы ли работы пооказанию услуг по проведению дератизации помещений подвалов. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Организованы ли работы по оказанию услуг по проведению дезинсекции помещений подвалов. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению отклонения от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличие деформаций, нарушение теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной ч. ю здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен из всех видов материалов. В случае выявления повреждений и нарушений – составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 3 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. В случае выявления повреждений и нарушений – составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 3 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению повреждений в кладке, наличие и характер трещин, выветривание, отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. В случае выявления повреждений и нарушений – составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з"п. 11 Правил № 491; п. 3 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличие в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен. В случае выявления повреждений и нарушений – составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами. В случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план восстановительных работ, организации проведения восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений в конструкции и герметичности наружных водостоков. В случае выявления повреждений и нарушений – организованы ли работы по проведению восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и работоспособности информационных знаков (с указанием наименования улицы и номера дома, номеров подъездов и расположенных в них квартир, расположения пожарных гидрантов). В случае выявления повреждений и нарушений – организованы ли работы проведения восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. В случае выявления повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и организация восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Организованы ли работы по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность наружного освещения. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "б", "з", "л" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и организация работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий). При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 " Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей). При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | Осуществляется ли контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей). При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | Проводятся ли осмотры по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | Проводятся ли осмотры по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | Проводятся ли осмотры по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Производится ли проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам– осуществляется ли незамедлительное их устранение. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли проверки молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли проверки антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций крыши. При выявлении нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7; 9 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений слуховых окон. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений выходов на крыши. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. При выявлении нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений осадочных и температурных швов. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. При выявлении нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей. При выявлении нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи (в зимний период). При выявлении нарушений – организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению пробоин, трещин и смещения отдельных элементов, недостаточного напуска друг на друга и ослабления крепления элементов кровель к обрешетке шиферной кровли. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению коррозии, свищей, ослабления гребней и фальцев, пробоин, разрушения окрасочного или защитного слоя металлических кровель. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению негерметичного примыкания покрытия кровли к вертикальным конструкциям кровли (вентиляционные шахты, канализационные стояки, слуховые окна) При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению отслоений от основания, разрывов и пробоин, местных просадок, расслоения в швах и между полотнищами, вздутий, растрескивания покровного и защитного слоев мягкой кровли. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению неисправности элементов железобетонных кровель. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контрольпо ограничению доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а"; "б" п. 10 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению разрушений оголовков вентиляционных шахт и засоров вентиляционных каналов на кровле. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению отсутствия или деформации зонтов над оголовками вентиляционных шахт. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния ограждений лестниц, в т.ч. поручней на ограждениях. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия выбоин и сколов в ступенях. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению прогибов несущих конструкций, нарушений крепления к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению зыбкости перегородок, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения со строительными конструкциями, местах прохождения элементов инженерного оборудования. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 10 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений тепло- , звукоизоляционных, огнезащитных свойств перегородки. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 10 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – осуществляется ли их устранение. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 11 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния основания и поверхностного слоя полов. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 12 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 12 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период –осуществляется ли незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п. 13 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ наиндивидуальных тепловых п. х. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 19 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Ведется ли постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18, 19 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение гидравлических и тепловых испытаний оборудования индивидуальных тепловых пунктов, узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18, 19 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 19 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по проверке исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18, 19 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли восстановление теплоизоляции трубопроводов системы отопления. | ч. 1, 2.1 - 2.2.ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з", "и" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0до |  |  |
|  | Осуществляется ли заполнение системы центрального отопления теплоносителем в межотопительный период. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; "а" , "в" ,"з", "и" п. 11 Правил № 491; п. 19 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ ст. 7.23 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 ДЛ – от 0,5 до 1,0; ЮЛ – от 5,0 до 10,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение проверок исправности, работоспособности, регулировки и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение проверок работоспособности и обслуживание устройств водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ ст. 7.23 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 ДЛ – от 0,5 до 1,0; ЮЛ – от 5,0 до 10,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение проверок исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состоянияи незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль за состоянием и заменой неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.) | п.п. "а", "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляются ли работы по чистке и промывке водонапорных баков | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проверка исправности, работоспособности, техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляются ли работы по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль за состоянием и незамедлительным восстановлением герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль за состоянием и восстановлением исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимальный перечень № 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляются ли техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Обеспечено ли закрытие шкафов с электрощитками, электромонтажными нишами | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по техническому обслуживанию и сезонному управлению оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль за состоянием, выявлением и устранением причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | п.п. "а","з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляются ли устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль за состоянием и восстановлением антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по техническому обслуживанию оборудования систем дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. | п.п. "а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляются ли контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | п.п. "а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляются ли проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, наладка электрооборудования. | п.п."а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводится ли осмотр и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | п.п. "а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 27 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Организованы ли система диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Обеспечено ли проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Обеспечено ли проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов); | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Обеспечено ли проведение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода. При выявлении засоров - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; 14, 26(1) Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "в" п. 148 (22) Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по техническому обслуживанию: чистке, промывке и дезинфекции загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; 14, 26(1) Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "в" п. 148 (22) Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Обслуживается и осуществляется ли очистка мусороприемных камер | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 14, 26(1) Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "в" п. 148(22) Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение проверок по определению целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 16 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли очистка от сажи дымоходов и труб печей | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 16 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Устраняются ли завалы в дымовых каналах | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 16 " Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Организовано ли круглосуточно-аварийно-диспетчерское обслуживание | п.п. "а" п. 6 Минимальный перечень № 290; п. 9; 12 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Ведется ли журнал учета заявок, поступающих в аварийно-диспетчерскую службу | п. 17 Правил № 416; п. 104 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Соблюдаются ли требования к порядку регистрации заявок, ведению журнала учета заявок | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 17 Правил № 416; п. 104; 106 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли сроки исполнения заявок | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 28 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4, п.п. "а" п. 6 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей фасадов | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей крыш | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей перекрытий | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей оконных и дверных заполнений | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей отопительных печей | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей дымоходов, газоходов | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей системы теплоснабжения | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей системы водоснабжения | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей системы электроснабжения | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Обеспечен ли беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от: -отмостков, - спусков в подвал, - оконных приямков | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Обеспечена ли надлежащая гидроизоляция - фундаментов - стен подвала и цоколя - лестничных клеток - подвальных помещений - чердачных помещений - машинных отделений лифтов | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли подготовка плана-графика подготовки жилфонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период и соблюдены ли сроки подготовки, установленные графиком | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции трубопроводов холодного водоснабжения | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции трубопроводов горячего водоснабжения | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции трубопроводов центрального отопления | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции труб канализации, внутреннего водостока | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции трубопроводов противопожарного водопровода | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Имеются ли в наличии паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период (за текущий и предыдущий годы) | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ст. 7.22 КоАП РФ |  | ДЛ – от 4,0 до 5,0; ЮЛ – от 40,0 до 50,0 |  |  |
|  | Соблюден ли порядок обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены указанные помещения? Соблюдены ли требования по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | ст. 15.1 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; п. 2 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением Правительства РФ № 649 от 09.07.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                             (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку)                              ___       _________20____г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                             (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проверяемого лица)                                 ___       _________20____г.

# Footnotes

1,2 Заполняются в случае заполнения проверочного листа в бумажном виде. При оформлении проверочного листа в форме электронного документа проверочный лист подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».