# Приложение N 2 к приказу

# от «___»______2021 г.

QR-код

# Проверочный лист (список контрольных вопросов)

для проведения контрольного (надзорного) мероприятия соблюдения жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами

государственная жилищная инспекция Брянской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

Приказ №         от «   »  _______ 2021 г.

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа)

| Вид государственного контроля | Лицензионный контроль предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами |
| --- | --- |
| Вид контрольного (надзорного) мероприятия |  |
| Дата заполнения проверочного листа |  |
| Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие |  |
| Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа |  |
| Наименование юридического лица, его ИНН и (или) ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его ИНН и (или) ОГРН индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя |  |
| Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа |  |
| Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия |  |
| Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист |  |
| Дополнительная информация |  |

Список контрольных вопросов

| № п/п | Список вопросов, отражающих содержание обязательных требований (Формулировка из НПА) | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, устанавливающих обязательные требования (Пункт НПА) | Наименование показателя (Чем подтверждается выполнение обязательного требования) | Значение показателя (Да/нет/цифра/документ) | Способ подтверждения нарушения (Фото, видео, геолокация) | Вид субъекта/объекта, к которому применяется обязательное требование | Вывод о соблюдении обязательных требований (заполняется в ходе проверки) | Количественный показатель | Примечание | Требования об устранении нарушений, включенные в предписание | Срок устранения нарушения, установленный в предписании | Статья КоАП РФ / КоАП МО | Критерий выбора размера штрафа(смягчающие, отягчающие обстоятельства, пр.) | Размер штрафа | Иная форма привлечения к административной ответственности | Признаки уголовного преступления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | да | нет | не применимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Соблюдение обязательных требований к порядку заключения договора управления многоквартирным домом, выбора управляющей организации для управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оформлен ли протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ч. 1 ст. 46, п. 7 ч. 1 ст. 193, ч. 2 ст. 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЖК РФ); п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 (далее по тексту – Положение № 1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Статьи нет, в случае если протокол не надлежаще оформлен дом не включают в реестр лицензии, либо собственники в рамках ст. 46 ЖК РФ идут оспаривать в суд |  |  |  |  |
| 3. | Указаны ли в договоре управления многоквартирным домом : 1) состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома; 2) перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация; 3)порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы; 4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления. | п.1, 2, 3 ст.162 ЖК РФ п. 2 ст. 193 ЖК РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Соблюдение обязательных требований к управлению многоквартирными домами в части приема, хранения и передачи технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Имеется ли в наличии техническая документация, связанная с управлением многоквартирным домом. В случае отсутствия одного или нескольких документов, входящих в состав технической документации на многоквартирный дом, приняты ли меры к восстановлению таких документов. Содержат ли документы актуальные сведения о составе и состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. | п.п. "б" п.4 и п. 19, п. 20, п. 21 «Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (далее по тексту – Правила № 416) ч. 10 ст. 162 ЖК РФ Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее по тексту – Правила № 491) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.1 ст. 7.23.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквадификация до 3 лет, ЮЛ от 150,0 до 250,0 |  |  |
| 6. | Соблюдение требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и пользующимся помещениями в многоквартирном доме и порядка установления платы за содержание жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Соблюден ли порядок определения размера платы за коммунальные услуги | ст.153,154,155,157,158,159,160 ч.3 ст. 46, ч. 1 ст. 156, ч. 2 ст. 162, п. 7 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ; п. 3 Положения № 1110; Правила № 416; "Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)- далее Правила № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 1 ст.7.23.3. (416 ПП РФ п.4 п.п. ж) |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквадификация до 3 лет, ЮЛ от 150,0 до 250,0 |  |  |
| 8. | Соблюден ли порядок установления размера платы за содержание жилого помещения | ч.3 ст. 46, ч. 1 ст. 156, ч. 2 ст. 162, п. 7 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ; п. 3 Положения № 1110; п. 11.1 Правил № 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отвечают ли требованиям законодательства документы на оплату жилищных и коммунальных услуг и указанию информации, подлежащих отражению в данных документах? | ч. 2 ст. 157 ЖК РФ; п.п. «ж» п. 4 Правил № 416; п. 31, 69, 70 и 71 Правил № 354; п. 29 Правил № 491 Постановление Правительства МО от 20.09.2016 N 679/30 "Об утверждении формы Единого платежного документа для внесения платы за жилое помещение и предоставление коммунальных и иных услуг и Методических рекомендаций по ее заполнению" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Соблюдены ли требований к заключению договоров горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида? | ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; п.п. «д» п. 4 Правил № 416 Правила № 354; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Соблюдены ли требования к осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида? | ч. 6.2 ст. 155 ЖК РФ; п.п. «ж» п. 4 Правил № 416; Правила № 354; п. 6 постановления Правительства Российской Федерации 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 1 ст.7.23.3КоАП РФ; ст. ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 150,0 до 250,0 |  |  |
| 12. | Соблюдение требований по оказанию услуг по управлению многоквартирным домом, а именно: подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе: разработка с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Подготовлены ли предложения по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений за прошедший год и текущий год | п. 4, 5 ,6,7,8 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 14. | Имеется ли в наличии годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за прошедший год и текущий год? | п. 4, 5 ,6,7,8 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 15. | Соблюдение требований по наличию договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Соответствует ли протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме требованиям, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства? | ч.1 ст. 46, ч. 2 ст. 162, п. 7 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ; п. 3 Положения № 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 17. | Соблюдение требований по исполнению обязанностей по договору управления многоквартирным домом, в части обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Предоставляются ли собственникам помещений в многоквартирном доме отчеты по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания собственников помещений и договором управления многоквартирным домом; осуществляются ли работы по приему и рассмотрению заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме? | ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. «з» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований по исполнению обязанностей по договору управления многоквартирным домом, в части предоставления информации, связанной с оказанием коммунальных услуг |
| 19. | Предоставляется ли потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечение сохранности информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет. | ч. 2.3. ст. 161 ЖК РФ; п.п. «е» п. 31 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 20. | Предоставляются ли любому потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения от него заявления, письменная информация за запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды. | ч. 2.3. ст. 161 ЖК РФ; п.п. «р» п. 31 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Соблюдение лицензионных требований к обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов |
| 21. | Соблюдаются ли лицензионные требования к обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и доведение мероприятий по энергосбережению до собственников? | ч. 1-1.2. и 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "и" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 7 ст. 12 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"- далее № 261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ ч. 5 ст. 9.16 КоАП РФ |  | ДЛ от 5,0 до 10,0 на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ от 10,0 до 15,0 ЮЛ от 20,0 до 30,0 ДЛ от 5,0 до 10,0 на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ от 10,0 до 15,0 ЮЛ от 20,0 до 30,0 |  |  |
| 22. | Соблюдаются ли лицензионные требования к обеспечению учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы (наличие общедомовых приборов, актов их допуска к эксплуатации). | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "и" и "к" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 5 ст. 13 № 261-ФЗ п. 57 ПП РФ № 1034 п. 81 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.12 ст. 9.16 КоАП РФ |  | ДЛ от 20,0 до 30,0 на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ от 20,0 до 30,0 ЮЛ от 50,0 до 100,0 |  |  |
| 23. | Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "и" п. 11 Правил № 491; Постановление Правительства Московской области от 15.12.2010 №1108/57 «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД на территории МО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.4 ст. 9.16 КоАП РФ |  | ДЛ от 5,0 до 10,0 на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ от 10,0 до 15,0 ЮЛ от 20,0 до 30,0 |  |  |
| Соблюдение обязательных требований по содержанию газового оборудования |
| 24. | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290)-далее по тексту минимальный перечень №290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 4, п. 6, п. 7 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 9.23 КоАП РФ |  | ГР от 1,0 до 2,0 ДЛ от 5,0 до 20,0 ЮЛ от 40,0 до 100,0 |  |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, выработавшее нормативный срок службы? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 4; п. 9 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.4 ст. 9.23 КоАП РФ |  | ГР от 1,0 до 2,0 ДЛ от 5,0 до 20,0 ЮЛ от 40,0 до 100,0 |  |  |
| 25. | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на замену внутридомового газового оборудования (ВДГО), выработавшего нормативный срок службы в случае, если нормативные сроки эксплуатации истекли и не продлены по результатам технического диагностирования ВДГО или если ВДГО признано не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования ВДГО? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 4; п. 10 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.4 ст. 9.23 КоАП РФ |  | ГР от 1,0 до 2,0 ДЛ от 5,0 до 20,0 ЮЛ от 40,0 до 100,0 |  |  |
| 26. | Имеется ли в наличии заключенный договор с лицензированной организацией на проверку, а также при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 5 и п. 14 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 27. | Проведены ли работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования: - техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования? - приборное обследование технического состояния газопроводов – не реже 1 раза в 3 года? - техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования – не реже 1 раза в 3 года? - техническое обслуживание групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав внутридомового газового оборудования – не реже 1 раза в 3 месяца? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а"; "б"; "е" п. 43; п. 46 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.1 ст. 9.23 КоАП РФ |  | ГР от 1,0 до 2,0 ДЛ от 5,0 до 20,0 ЮЛ от 40,0 до 100,0 |  |  |
| 28. | Проведены ли работы по выполнению минимального перечня работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; Приложение к Правилам № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.1 ст. 9.23 КоАП РФ |  | ГР от 1,0 до 2,0 ДЛ от 5,0 до 20,0 ЮЛ от 40,0 до 100,0 |  |  |
| 29. | Осуществляются ли меры по обеспечению доступа к внутридомовому газовому оборудованию (ВДГО), в т.ч. расположенному в жилом (нежилом) помещении, для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "г" п. 42 Правил № 410; п.п. "б" п. 32 Правил от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае в отказе допуска ч.3 ст. 9.23 КоАП РФ |  | ГР от 1,0 до 2,0 ДЛ от 5,0 до 20,0 ЮЛ от 40,0 до 100,0 |  |  |
| 30. | Выполняются ли работы по поддержанию в исправном состоянии вентканалов и дымоходов, оголовков дымовых и вентиляционных каналов, иных элементов системы вентиляции? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 15; 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416); п. 5 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 31. | Проведены ли проверки вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы, дымоходов? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 5,п.п. "в" п. 12 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Имеются ли в наличии акты проверок и, при необходимости, прочистки дымоходов и вентиляционных каналов всех помещений, в которых установлены газовые приборы? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 5; п.п. "в", "г" п. 12; 77; 80 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 1 ст. 9.23 КоАП РФ |  | ГР от 1,0 до 2,0 ДЛ от 5,0 до 20,0 ЮЛ от 40,0 до 100,0 |  |  |
| 33. | Приняты ли меры по приостановлению подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению? | Ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. «з» п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. «д» п. 4 Правил № 416; п. 77; 78; 80 Правил № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соблюдение обязательных требований по содержанию придомовой территории в теплый период года |
| 34. | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по уборке крылец и площадок перед входом в подъезды в теплый период года? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 25 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 35. | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по прочистке ливневой канализации в теплый период года? | Ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. «г» п. 11 Правил № 491; п. 25 Минимального перечня № 290; п.п. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение обязательных требований по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| 36. | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 37. | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по влажной протирке подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 38. | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 39. | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по очистке систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 40. | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по проведению дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 2 ст.14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 41. | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по проведению дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение обязательных требований по содержанию всех видов фундаментов |
| 42. | Проведены ли проверки соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам и организация выполнения работ по устранению выявленных нарушений? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 1 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 43. | Проведены ли проверки технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов? - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами? - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами, при выявлении нарушений –выполняются ли работы (оказание услуг) по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 1 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 44. | Проведены ли проверки состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – выполнение работ по восстановлению работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента? | Ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 1 Минимального перечня № 290; п.п. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение обязательных требований по содержанию подвальных помещений |
| 45. | Проведены ли проверки температурно-влажностного режима подвальных помещений, при выявлении нарушений – организуется ли выполнение работ по устранению причин его нарушения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 46. | Проведены ли проверки состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 47. | Приняты ли меры, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 48. | Приняты ли меры, исключающие захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 49. | Приняты ли меры, исключающие разрушение стенок приямков? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 50. | Приняты ли меры, обеспечивающие вентиляцию помещений подвалов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 51. | Осуществляется ли контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, организация выполнения работ по устранению выявленных неисправностей? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 52. | Приняты ли меры по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность освещения подвального помещении? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "б", "з", "л" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 53. | Выполнены ли работы по проведению дератизации помещений подвалов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 54. | Выполнены ли работы по проведению дезинсекции помещений подвалов? | Ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. «г» п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение обязательных требований по содержанию стен, фасадов многоквартирных домов |
| 55. | Осуществляются ли проверки по выявлению отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличие деформаций, нарушение теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен из всех видов материалов? В случае выявления данных нарушений составляется ли план по их устранению и восстановлению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 3 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 56. | Осуществляется ли проверки по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков? В случае выявления данных нарушений составляется ли план по их устранению и восстановлению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 3 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 57. | Осуществляются ли проверки по выявлению повреждений в кладке, наличие и характер трещин, выветривание, отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней? В случае выявления данных нарушений составляется ли план по их устранению и восстановлению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з"п. 11 Правил № 491; п. 3 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 58. | Осуществляется ли проверка по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличие в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен. В случае выявления данных нарушений составляется ли план по их устранению и восстановлению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п. 3 Минимального перечня № 290; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 59. | Осуществляется ли проверка по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами? В случае выявления повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п. 9 Минимального перечня № 290; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 60. | Осуществляется ли проверка по выявлению нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков7 В случае выявления повреждений и нарушений –проведение восстановительных работ? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 и 9 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 61. | Осуществляется ли контроль состояния и работоспособности информационных знаков (с указанием наименования улицы и номера дома, номеров подъездов и расположенных в них квартир, расположения пожарных гидрантов)? В случае выявления данных нарушений составляется ли план по их устранению и восстановлению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 62. | Выявляются ли нарушения и эксплуатационные качества несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках? В случае выявления данных нарушений составляется ли план по их устранению и восстановлению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 63. | Осуществляется ли контроль состояния и организация восстановления или замены отдельных элементов крылец и козырьков (зонтов) над входами в здание, в подвалы и над балконами? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 64. | Осуществляется ли проверка организации и выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность наружного освещения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п."а", "б", "з", "л" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 65. | Осуществляется ли контроль состояния и организация работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей? | Ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. «з» п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимального перечня № 290; п.п. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение лицензионных требований по содержанию перекрытий многоквартирных домов |
| 66. | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий)? При выявлении указанных повреждений и(или) нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимального перечня п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 67. | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин в перекрытиях и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит? При выявлении указанных повреждений и(или) нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 68. | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 69. | Проводятся ли осмотры по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 70. | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов? При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | Ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимального перечня № 290; п.п. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение лицензионных требований по содержанию колонн, столбов многоквартирных домов |
| 71. | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 72. | Осуществляется ли контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 73. | Проводятся ли осмотры по выявлению разрушений или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 74. | Проводятся ли осмотры по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимального перечня № 290; п "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 75. | Осуществляется ли контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами? При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | Ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимального перечня № 290; п.п. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований по содержанию балок (ригелей) многоквартирных домов |
| 76. | Осуществляется ли контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей)? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 6 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 77. | Проводятся ли осмотры по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 6 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 78. | Проводятся ли осмотры по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 6 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 79. | Проводятся ли осмотры по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 6 Минимального перечня № 290; п.п. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований по содержанию кровли многоквартирных домов |
| 80. | Проводятся ли осмотры кровли на отсутствие протечек? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 81. | Проводятся ли поверки молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение? В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 82. | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 83. | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 84. | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений слуховых окон? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 85. | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений выходов на крыши? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение? В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 86. | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках? При выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 87. | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений осадочных и температурных швов. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 88. | Проводятся ли осмотры состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 89. | Проведены ли проверки температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 90. | Осуществляется ли контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 91. | Проводятся ли осмотры потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 92. | Проводятся ли осмотры и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами? При выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 93. | Проводятся ли осмотры и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей? При выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 94. | Проводятся ли осмотры и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 95. | Проводятся ли осмотры и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 96. | Проводятся ли осмотры по выявлению пробоин, трещин и смещения отдельных элементов, недостаточного напуска друг на друга и ослабления крепления элементов кровель к обрешетке шиферной кровли? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 97. | Проводятся ли осмотры по выявлению коррозии, свищей, ослабления гребней и фальцев, пробоин, разрушения окрасочного или защитного слоя металлических кровель? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 98. | Проводятся ли осмотры по выявлению негерметичного примыкания покрытия кровли к вертикальным конструкциям кровли (вентиляционные шахты, канализационные стояки, слуховые окна)? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 99. | Проводятся ли осмотры по выявлению отслоений от основания, разрывов и пробоин, местных просадок, расслоения в швах и между полотнищами, вздутий, растрескивания покровного и защитного слоев мягкой кровли? При выявлении нарушений - организация проведения работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 100 | Проводятся ли осмотры по выявлению неисправности элементов железобетонных кровель? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 101 | Осуществляется ли контроль по ограничению доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а"; "б" п. 10 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 102 | Проводятся ли осмотры по выявлению разрушения оголовков вентиляционных шахт и засоров вентиляционных каналов на кровле? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 103 | Проводятся ли осмотры по выявлению отсутствия или деформации зонтов над оголовками вентиляционных шахт? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований по содержанию лестниц многоквартирного дома |
| 104 | Проводятся ли осмотры по выявлению деформаций и повреждений в несущих конструкциях лестниц? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 105 | Осуществляются ли проверки состояния ограждений лестниц, в т.ч. поручней на ограждениях? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 106 | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия выбоин и сколов в ступенях? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 107 | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 108 | Проводятся ли осмотры по выявлению прогибов несущих конструкций, нарушений крепления к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований по содержанию перегородок многоквартирного дома |
| 109 | Проводятся ли осмотры по выявлению зыбкости перегородок, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения со строительными конструкциями, местах прохождения элементов инженерного оборудования? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 10 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 110 | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений тепло-,звукоизоляционных, огнезащитных свойств перегородки? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 10 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение обязательных требований по проведению проверок состояния внутренней отделки. |
| 111 | Проверяется ли состояние внутренней отделки? При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491 п. 11 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований к содержанию полов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 112 | Проводятся ли осмотры технического состояния основания и поверхностного слоя полов? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 12 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 113 | Проверяется ли работоспособность системы вентиляции (для деревянных полов)? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 12 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдаются ли требования по содержанию окон и дверей |
| 114 | Проверяется ли целостность оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном дома? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п. 13 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований по содержанию систем отопления многоквартирного дома |
| 115 | Осуществляется ли постоянный контроль параметров теплоносителя и теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования ? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 116 | Проводятся ли гидравлические и тепловые испытания оборудования, узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 117 | Проведены ли проверки исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 118 | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня» № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 119 | Проводятся ли работы по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 120 | Проводятся ли пробные пусконаладочные работы (пробные топки)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 19 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 121 | Проводятся ли работы по восстановлению теплоизоляции трубопроводов системы отопления? | ч. 1; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а" , "в" ,"з", "и" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 122 | Проводятся ли работы по заполнению системы центрального отопления теплоносителем в межотопительный период? | ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; "а", "в","з","и" п. 11 Правил № 491; п. 19 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Соблюдение требований по содержанию систем горячего водоснабжения многоквартирного дома |
| 123 | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; Правила № 354 п. 17, 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 124 | Проведены ли проверки исправности, работоспособности,регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах? Проводятся ли работ по ремонту и замене неисправного оборудования? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 125 | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 126 | Проведены ли проверки работоспособности и обслуживание системы горячего водоснабжения? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований по содержанию систем холодного водоснабжения многоквартирного дома |
| 127 | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, расхода)? Приняты ли меры к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 128 | Проведены ли проверки исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 129 | Приняты ли меры по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 130 | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 131 | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований по содержанию систем водоотведения многоквартирного дома |
| 132 | Проведены ли проверки исправности, работоспособности, техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 133 | Приняты ли меры по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 134 | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 135 | Осуществляется ли контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдения требований по содержанию систем электроснабжения многоквартирного дома |
| 136 | Проведены ли проверки заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), трубопроводов, восстановление цепей заземления по результатам проверки? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 137 | Проводятся ли замеры сопротивления изоляции проводов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 138 | Проведены ли проверки и обеспечения работоспособности устройств защитного отключения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 139 | Проводятся ли работы по техническому обслуживанию и ремонту силовых и осветительных установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 140 | Приняты ли меры по обеспечению закрытия шкафов с электрощитками, электромонтажными нишами? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований по содержанию систем вентиляции многоквартирного дома |
| 141 | Проводятся ли работы по техническому обслуживанию оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 142 | Проводятся ли осмотры и проверки утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 143 | Выполняются ли работы по устранению неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 144 | Осуществляются ли проверки исправности, технического обслуживания и ремонт оборудования системы холодоснабжения? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 145 | Осуществляется ли контроль состояния и восстановления антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований по содержанию автоматизированных систем противопожарной, противодымной защиты многоквартирного дома |
| 146 | Осуществляется ли техническое обслуживание оборудования систем дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 147 | Осуществляется ли контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з", "е"п. 11 Правил № 491; п.15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 148 | Выполняется ли проверка технического обслуживания и ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, наладка электрооборудования? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п."а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 149 | Проводятся ли осмотр и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 27 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Соблюдение требований по содержанию лифтового оборудования многоквартирного дома |
| 150 | Осуществляется ли контроль и организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 151 | Обеспечивается ли проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п."а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 152 | Обеспечивается ли проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 153 | Обеспечивается ли проведение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдаются ли требования по содержанию мусоропроводов многоквартирного дома |
| 154 | Осуществляются ли проверки технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода? При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 14 и 26(1) Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "в" п. 148 (22) Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 155 | Проводятся ли работы по чистке, промывке и дезинфекции загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 14 и 26(1) Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "в" п. 148 (22) Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 156 | Осуществляются ли работы по обслуживанию и очистке мусороприемных камер? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 14, 26(1) Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "в" п. 148 (22) Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований по содержанию печей многоквартирного дома |
| 157 | Проводятся ли осмотры по определению целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 16 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 158 | Проводятся ли работы по очистке от сажи дымоходов и труб печей? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 16 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Соблюдение требований по организации аварийно-диспетчерской службы |
| 159 | Организована ли круглосуточная аварийно-диспетчерское обслуживание? | ч. 1-1.2. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а" п. 6 Правил № 290; п. 9 и 12 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 160 | Ведется ли журнал учета заявок, поступающих в аварийно-диспетчерскую службу? | ч. 1-1.2. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а" п. 6 Правил № 290; п. 17 Правил № 416; п. 104 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 161 | Обеспечивается ли соблюдение требований к порядку регистрации заявок, ведению журнала учета заявок? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 28 Минимального перечня №290 п. 17 Правил № 416; п. 104 и 106 Правил № 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 162 | Соблюдаются ли сроки исполнения заявок? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 28 Минимального перечня № 290; п.п. "а" п. 6 ,п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| Соблюдение требований по подготовке жилого фонда к сезонной эксплуатации |
| 163 | Выявляются и устраняются ли неисправности фасадов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 164 | Выявляются и устраняются ли неисправности крыш? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 165 | Выявляются и устраняются ли неисправности перекрытий? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 166 | Выявляются и устраняются ли неисправности оконных и дверных заполнений? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 167 | Выявляются и устраняются ли неисправности отопительных печей? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 168 | Выявляются и устраняются ли неисправности дымоходов и газоходов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 1 ст. 9.23 КоАП РФ ; ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  |  |  |  |
| 169 | Выявляются и устраняются ли неисправности системы теплоснабжения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 170 | Выявляются и устраняются ли неисправности системы водоснабжения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 171 | Выявляются и устраняются ли неисправности системы электроснабжения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 172 | Обеспечивается ли беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от: -отмосток, - спусков в подвал, - оконных приямков? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 173 | Обеспечивается ли надлежащее состояние гидроизоляции - фундаментов - стен подвала и цоколя - лестничных клеток - подвальных помещений - чердачных помещений - машинных отделений лифтов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 174 | Подготавливается ли план-график подготовки жилфонда и его инженерного оборудования к эксплуатации к зимнему периоду и соблюдение сроков подготовки, установленных графиком? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 175 | Восстанавливается ли в неотапливаемых помещениях изоляции труб холодного водоснабжения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 176 | Восстанавливается ли в неотапливаемых помещениях изоляции труб горячего водоснабжения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з"; "и" п. 11 Правил № 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 177 | Восстанавливается ли в неотапливаемых помещениях изоляции труб центрального отопления? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 178 | Восстанавливается ли в неотапливаемых помещениях изоляции труб канализации, внутреннего водостока? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 179 | Восстанавливается ли в неотапливаемых помещениях изоляции труб противопожарного водопровода? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 180 | Имеются ли в наличие паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 181 | Выполняются ли ревизии кранов, запорной арматуры систем отопления и горячего водоснабжения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |  | ДЛ от 50,0 до 100,0 или дисквалификация до 3 лет, ИП от 250,0 до 300,0 или дисквалификация до 3 лет, ЮЛ от 250,0 до 300,0 |  |  |
| 182 | Соблюден ли порядок обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены указанные помещения? Соблюдены ли требования по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов? | ст. 15.1 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; п. 2 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением Правительства РФ № 649 от 09.07.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                             (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку)                              ___       _________20____г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                             (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проверяемого лица)                                 ___       _________20____г.

# Footnotes

1,2 Заполняются в случае заполнения проверочного листа в бумажном виде. При оформлении проверочного листа в форме электронного документа проверочный лист подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».